## Main
|  |  |  | Input | [7 empty] | Definición de las Carpetas de Archivos:
[12 empty] | Ruta de acceso para la grabación de los Proyectos: |  |  |  | C:\Users\Proprietario\Desktop\RoadPlus 8.00\Progetti\
[12 empty] | Ruta de acceso de ubicación de las Fotometrías: |  |  |  | C:\Users\Proprietario\Desktop\RoadPlus 8.00\Fotometrie\
[5 empty] | Novedades Nueva Columna | Novedades Nueva Columna |  |  |  | Novedades Nueva Columna | [16 empty] | Novedad Modificación | Novedad Nueva Columna | [93 empty] | Novedad Modificación |  | Novedad Modificación | Novedad Nuova Columna | [6 empty] | Novedad Nueva Columna
LITESTAR 4D - Tabla para el cálculo automático de alumbrado de viales según la EN13201 - Función Road Plus - Rv09 221205
Fila vacía que es necesario copiar a partir de la fila 14:
0
Datos complementarios proyecto |  |  |  | Datos de las zonas y de las luminarias para el cálculo | [27 empty] | IPEI* / IPEA* |  | Proyecto | LOG | Proyecto | Resultados de la Acera 1 | [9 empty] | Resultados del Carril de Estacionamiento 1 | [9 empty] | Resultados de la Calzada 1 | [16 empty] | Resultados de la Calzada 2 | [16 empty] | Resultados del Carril de Estacionamiento 2 | [9 empty] | Resultados de la Acera 2 | [9 empty] | Valoración de la Eficiencia Energética | [10 empty] | Datos de Luminaria | [9 empty] | Selección Impresiones
|  |  |  | Parámetros Calzadas |  |  |  |  | Aceras y carriles de estacionamiento |  |  | Geometría | [10 empty] | Datos de la Luminaria | [13 empty] | Iluminancias | [7 empty] | Comparación de Clase |  | Iluminancia | [7 empty] | Comparación de Clase |  | Iluminancia | [7 empty] | Luminancia | [6 empty] | Comparación de Clase |  | Iluminancia | [7 empty] | Luminancia | [6 empty] | Comparación de Clase |  | Iluminancia | [7 empty] | Comparación de Clase |  | Iluminancia | [7 empty] | Comparación de Clase
Sección Tipo | Tipo | Vial | Tramo | Clase | Paso Reducción de Clase | Tolerancia sobre la Luminancia | Tabla R | q0 | Clase | Tolerancia sobre la Luminancia | Coeficientes de Reflexión | Sentido Único | Acera 1 | Carril de Estacionamiento 1 | Calzada 1 | N° de Carriles | Mediana Central | Calzada 2 | N° de Carriles | Carril de Estacionamiento 2 | Acera 2 | Anchura Vial | Altura Instalación | Interdistancia | Inclinación | Saliente Calzada | Factor de Conservación | Factor de Uso | Distribución | Nombre del Fichero Fotométrico | Código de Producto | Área IPEA | Potencia adicional | Nombre que se desea dar al proyecto (sin extensión) | LOG | Nombre del proyecto creado | Eav | Emin | Emax | Uo(E) | Escmin | Evmin | Ehsav | Uo(Ehs) | Comparación de Clase | Comparación de Clase (Vial) | Eav | Emin | Emax | Uo(E) | Escmin | Evmin | Ehsav | Uo(Ehs) | Comparación de Clase | Comparación de Clase (Vial) | Eav | Emin | Emax | Uo(E) | Escmin | Evmin | Ehsav | Uo(Ehs) | Lav | Lmin | Lmax | U0 | UL | fTI | EIR (Relación de Borde) | Comparación de Clase | Comparación de Clase (Vial) | Eav | Emin | Emax | Uo(E) | Escmin | Evmin | Ehsav | Uo(Ehs) | Lav | Lmin | Lmax | U0 | UL | fTI | EIR (Relación de Borde) | Comparación de Clase | Comparación de Clase (Vial) | Eav | Emin | Emax | Uo(E) | Escmin | Evmin | Ehsav | Uo(Ehs) | Comparación de Clase | Comparación de Clase (Vial) | Eav | Emin | Emax | Uo(E) | Escmin | Evmin | Ehsav | Uo(Ehs) | Comparación de Clase | Comparación de Clase (Vial) | Área | IPEA* | Valor | Potencia adicional | IPEI* | Valor | i/h | Dp0,80 | qinst | UF | Ef. Global | Flujo Lumínico | Flujo de la Fuente | Potencia Absorbida | Corriente de Alimentación | Intensidad Lumínica EN 13201:2015 (G*) | Indice Ddeslumbramiento Glare Ind. (D) (D) | Dff | UL | UH | Precio
[13 empty] | [m] | [m] | [m] |  | [m] | [m] |  | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | RX [°] | LC [m] | [5 empty] | IPEA | [W] |  |  |  | [lux] | [lux] | [lux] | min/med | [lux] | [lux] | [lux] | min/med |  |  | [lux] | [lux] | [lux] | min/med | [lux] | [lux] | [lux] | min/med |  |  | [lux] | [lux] | [lux] | min/med | [lux] | [lux] | [lux] | min/med | [cd/m2] | [cd/m2] | [cd/m2] | [6 empty] | [lux] | [lux] | [lux] | min/med | [lux] | [lux] | [lux] | min/med | [cd/m2] | [cd/m2] | [cd/m2] | [6 empty] | [lux] | [lux] | [lux] | min/med | [lux] | [lux] | [lux] | min/med |  |  | [lux] | [lux] | [lux] | min/med | [lux] | [lux] | [lux] | min/med |  |  | IPEA |  |  | [W] | [7 empty] | [lm] | [lm] | [W] | [mA]
Test FM | Z001 | Test | A | M4 | 0 | 5% | C2 | 0.07 |  | 5% |  | Si |  |  | 7 | 2 | [5 empty] | 7 | 8 | 20 | 0 | -0.5 | 0.8 | 1 | 1 fila a la izquierda | *.OXL |  | Viales (M)
Test FM | Z001 | Test | A | M4 | 1 | 5% | C2 | 0.07 |  | 5% |  | Si |  |  | 7 | 2 | [5 empty] | 7 | 8 | 25 | 0 | -0.5 | 0,8¦0,9 | 1 | 1 fila a la izquierda | *.OXL |  | Viales (M)
Test FM | Z001 | Test | A | M4 | 2 | 5% | C2 | 0.07 |  | 5% |  | Si |  |  | 7 | 2 | [5 empty] | 7 | 8 | 30 | 0 | -0.5 | 0,8¦0,9 | 1 | 1 fila a la izquierda | *.OXL |  | Viales (M)
Note on F5: Reducción de la Clase de Alumbrado Público Opción para definir la reducción de la clase de alumbrado público. Los valores aceptados en este campo son: - 0 > ninguna reducción de la clase de alumbrado público - 1 > 1 reducción de la clase de alumbrado público (por ejemplo: si la clase inicial es M3 el programa extiende la fila/proyecto con la nueva clase M4 además de la inicial M3) - 2 > 2 reducciones (por ejemplo: si la clase inicial es M3 el programa extiende la fila/proyecto con 2 nuevos proyectos con clase M4+M5 además de la inicial M3)
Note on G5: Tolerancia sobre la Luminancia [%] La Tolerancia sobre la Luminancia es el porcentaje de luminancia de más sobre la luminancia definida según la clase de alumbrado público seleccionada que se considera como un margen precautorio para la determinación del valor exacto (óptimo) durante el procedimiento de optimización de la corriente de alimentación. La corriente de alimentación óptima es aquella corriente que permite conseguir, a partir del cálculo, el valor exacto de luminancia de la clase+tolerancia. La Tolerancia se considera sólo en el caso de aquello cálculos en los que se dispone de un archivo OXL, que contenga las curvas de flujo-potencia in f(corrientes de alimentación de los LED). Nota - el algoritmo de optimización de LTS4D Road Plus 8 se basa en la Guía CEI 34-189-20 (el CEI es el Comité Electrotécnico Italiano)
Note on K5: Tolerancia sobre la Luminancia [%] La Tolerancia sobre la Luminancia es el porcentaje de luminancia de más sobre la luminancia definida según la clase de alumbrado público para la acera o carril de estacionamiento seleccionada que se considera como un margen precautorio para la determinación del valor exacto (óptimo) durante el procedimiento de optimización de la corriente de alimentación. La corriente de alimentación óptima es aquella corriente que permite conseguir, a partir del cálculo, el valor exacto de luminancia de la clase+tolerancia. La Tolerancia se considera sólo en el caso de aquello cálculos en los que se dispone de un archivo OXL, que contenga las curvas de flujo-potencia in f(corrientes de alimentación de los LED). Nota - el algoritmo de optimización de LTS4D Road Plus 8 se basa en la Guía CEI 34-189-20 (el CEI es el Comité Electrotécnico Italiano)
Note on AB5: Factor de Conservación [número decimal] El Factor de Conservación se puede definir también por rangos y ya no como valor único como en la versión anterior
Note on AC5: Factor de Uso [%] El Factor de Uso es el factor que permite valorar la situación de la instalación durante su uso. El Factor de Uso (FU) se aplica al Factor de Conservación (FC) de la siguiente manera: - si FU = 0% > no se aplica ningún factor al Factor de Conservación - si 0 < FU < 100% > el FC se multiplica por el FU (por ejemplo, 0,80 x 0,90 = 0,72) - si FU = 100% > el FC se multiplica por el FU (por ejemplo, 0,80 x 1 = 0,80)
Note on DT5: Flujo Lumínico [lm] El Flujo Lumínico de la versión 7 de LTS4D correspondía al flujo obtenido a partir del fichero fotométrico de entrada (por ejemplo, si el fichero de entrada era un LDT, el valor del flujo era el que aparecía en la fila 29). El Flujo Lumínico de la nueva versión 8 de LTS4D tiene 2 significados diferentes según el tipo de fichero de entrada utilizado: 1 - En el caso de los ficheros LDT, IES, IESxml así como OXL sin curvas de flujo-potencia f(corrientes de alimentación) El valor del flujo es el mismo de la versión 7 2 - En el caso de los archivos OXL con curvas de flujo-potencia f(corrientes de alimentación) En este caso el valor de flujo corresponde al valor que se obtiene a partir de la función de optimización del programa, es decir, se trata del flujo que determina el programa y corresponde al flujo lumínico capaz de obtener a partir del cálculo el exacto valor de luminancia establecido por la clase de alumbrado seleccionado (columna E). Nota - el algoritmo de optimización de LTS4D Road Plus 8 se basa en la Guía CEI 34-189-20 (el CEI es el Comité Electrotécnico Italiano)
Note on DV5: Potencia Absorbida [W] La Potencia Absorbida de la versión 7 de LTS4D correspondía a la potencia obtenida a partir del fichero fotométrico de entrada (por ejemplo, si el fichero de entrada era un LDT, el valor de potencia era el que aparecía en la fila 32, en origen potencia de la fuente/lámpara pero que, con la llegada de los LEDs, ha adquirido también el significado de potencia de la luminaria). La Potencia Absorbida de la nueva versión 8 de LTS4D tiene 2 significados diferentes según el tipo de fichero de entrada utilizado: 1 - En el caso de los ficheros LDT, IES, IESxml así como OXL sin curvas de flujo-potencia f(corrientes de alimentación) El valor de la potencia es el mismo de la versión 7 2 - En el caso de los archivos OXL con curvas de flujo-potencia f(corrientes de alimentación) En este caso el valor de la potencia corresponde al valor que se obtiene a partir de la función de optimización del programa, es decir, se trata de la potencia que determina el programa y corresponde al flujo lumínico capaz de obtener a partir del cálculo el exacto el valor de luminancia establecido por la clase de alumbrado seleccionado (columna E). Nota - el algoritmo de optimización de LTS4D Road Plus 8 se basa en la Guía CEI 34-189-20 (el CEI es el Comité Electrotécnico Italiano)
Note on DW5: Corriente di Alimentación [mA] La Corriente de Alimentación se puede determinar sólamente utilizando como ficheros de entrada archivos OXL que incluyan las curvas de flujo-potencia f(corriente de alimentación). En este caso el valor de la corriente de alimentación corresponde al valor que se obtiene a partir de la función de optimización del programa, es decir, se trata de la corriente que determina el programa y corresponde al flujo lumínico capaz de obtener a partir del cálculo el exacto el valor de luminancia establecido por la clase de alumbrado seleccionado (columna E). Nota - el algoritmo de optimización de LTS4D Road Plus 8 se basa en la Guía CEI 34-189-20 (el CEI es el Comité Electrotécnico Italiano)
Note on ED5: Selección Impresiones Esta columna sirve para seleccionar las impresionees que se desea realizar después de haber efectuado un cálculo en el que se hayan previsto diversas combinaciones y del que se desea imprimir un número limitado de soluciones. Para realizarlo es necesario: - efectuar un cálculo completo con el fichero Excel de Input (Entrada) - abrir el fichero Excel de Output (Salida) y seleccionar los proyectos de los que se desea realizar la impresión en PDF escribiendo una X en la columna ED - activar de nuevo la elaboración de Road Plus seleccionando el fichero de Output (Salida) como nuevo fichero de Input (Entrada) - en este caso no estará activa la función Expand (Expandir) y la función Do Calc, sostituida por la función Print
Note on X12: Campo Macro. Puede contener varios valores siguiendo las siguientes especificaciones: - valor individual por ejemplo: 5,5 - valores múltipes separados por ¦ por ejemplo: 5,5¦7,5¦8 - rangos por ejemplo: [6:10]2 (de 6 a 10 con paso 2) - mezcla de valores y rangos por ejemplo: 5,5¦[6:10]2¦12¦[15:20]2,5 NOTAS: - Es posible añadir espacios para facilitar la lectura por ejemplo: 5,5 ¦ [ 6 : 10 ] 2 ¦ 12 ¦ [15:20] 2,5 - Se creará una fila por cada valor En el caso del ejemplo anterior se crearán 8 filas con los siguientes valores: 5,5 6 8 10 12 15 17,5 20
Note on Y12: Campo Macro. Puede contener varios valores siguiendo las siguientes especificaciones: - valor individual por ejemplo: 5,5 - valores múltipes separados por ¦ por ejemplo: 5,5¦7,5¦8 - rangos por ejemplo: [6:10]2 (de 6 a 10 con paso 2) - mezcla de valores y rangos por ejemplo: 5,5¦[6:10]2¦12¦[15:20]2,5 NOTAS: - Es posible añadir espacios para facilitar la lectura por ejemplo: 5,5 ¦ [ 6 : 10 ] 2 ¦ 12 ¦ [15:20] 2,5 - Se creará una fila por cada valor En el caso del ejemplo anterior se crearán 8 filas con los siguientes valores: 5,5 6 8 10 12 15 17,5 20
Note on Z12: Campo Macro. Puede contener varios valores siguiendo las siguientes especificaciones: - valor individual por ejemplo: 5,5 - valores múltipes separados por ¦ por ejemplo: 5,5¦7,5¦8 - rangos por ejemplo: [6:10]2 (de 6 a 10 con paso 2) - mezcla de valores y rangos por ejemplo: 5,5¦[6:10]2¦12¦[15:20]2,5 NOTAS: - Es posible añadir espacios para facilitar la lectura por ejemplo: 5,5 ¦ [ 6 : 10 ] 2 ¦ 12 ¦ [15:20] 2,5 - Se creará una fila por cada valor En el caso del ejemplo anterior se crearán 8 filas con los siguientes valores: 5,5 6 8 10 12 15 17,5 20
Note on AA12: Campo Macro. Puede contener varios valores siguiendo las siguientes especificaciones: - valor individual por ejemplo: 5,5 - valores múltipes separados por ¦ por ejemplo: 5,5¦7,5¦8 - rangos por ejemplo: [6:10]2 (de 6 a 10 con paso 2) - mezcla de valores y rangos por ejemplo: 5,5¦[6:10]2¦12¦[15:20]2,5 NOTAS: - Es posible añadir espacios para facilitar la lectura por ejemplo: 5,5 ¦ [ 6 : 10 ] 2 ¦ 12 ¦ [15:20] 2,5 - Se creará una fila por cada valor En el caso del ejemplo anterior se crearán 8 filas con los siguientes valores: 5,5 6 8 10 12 15 17,5 20
Note on AB12: Utente: Campo Macro. Puede contener varios valores siguiendo las siguientes especificaciones: - valor individual por ejemplo: 0,80 - valores múltipes separados por ¦ por ejemplo: 0,80¦0,85¦0,91 - rangos por ejemplo: [0,8:0,85]0,01 (ea 0,8 a 0,85 con paso 0,01) - mezcla de valores y rangos por ejemplo: 0,80¦0,85¦0,91¦[0,8:0,85]0,01 NOTAS: - Es posible añadir espacios para facilitar la lectura por ejemplo: 5,5 ¦ [ 6 : 10 ] 2 ¦ 12 ¦ [15:20] 2,5 - Se creará una fila en cada uno de los valores. El ejemplo anterior conllevaría la creación de 8 filas con los siguientes valores: 5,5 6 8 10 12 15 17,5 20
Note on AC12: Utente: Campo Macro. Puede contener varios valores siguiendo las siguientes especificaciones: - valor individual por ejemplo: 0,80 - valores múltipes separados por ¦ por ejemplo: 0,80¦0,85¦0,91 - rangos por ejemplo: [0,8:0,85]0,01 (ea 0,8 a 0,85 con paso 0,01) - mezcla de valores y rangos por ejemplo: 0,80¦0,85¦0,91¦[0,8:0,85]0,01 NOTAS: - Es posible añadir espacios para facilitar la lectura por ejemplo: 5,5 ¦ [ 6 : 10 ] 2 ¦ 12 ¦ [15:20] 2,5 - Se creará una fila en cada uno de los valores. El ejemplo anterior conllevaría la creación de 8 filas con los siguientes valores: 5,5 6 8 10 12 15 17,5 20
Note on AE12: Contiene el nombre del fichero fotométrico extensión incluida. por ejemplo: Ensayo de Prueba A.LDT Puede contener varios nombres separados por el símbolo ¦ por ejemplo: Ensayo de Prueba A.LDT¦Fotometría número 2.OXL - Para facilitar la lectura es posible añadir espacios y/o después del separador ¦ por ejemplo: Ensayo de Prueba A.LDT ¦ Fotometría2.OXL NOTAS: - Se creará una fila para cada uno de los nombres. El ejemplo anterior conllevaría la creación de dos filas con los siguientes nombres: Ensayo de Prueba A.LDT Fotometría2.OXL
Note on AI12: El nombre del proyecto se puede definir de la siguiente manera: 1 - Ninguna indicación reflejada en al casilla correspondiente - el nombre se define automáticamente uniendo el contenido de la Columna A_Columna B_Columna D - si existen varios proyectos con el mismo nombre el programa añade automáticamente _01, _02 etc. - los proyectos quedan guardados en la carpeta indicada en la casilla N3 de esta Hoja1 2 - Definiendo un nombre del proyecto (por ejemplo ProyectoA) - el programa asigna al proyecto el nombre ProyectoA - si existen varios proyectos con el mismo nombre el programa añade automáticamente _01, _02 etc. (Por ejemplo ProyectoA_01, ProyectoA_02 ...) - los proyectos quedan guardados en la carpeta indicada en la casilla N3 de esta Hoja1 3 - Definiendo il nombre de la carpeta y el del proyecto (por ejemplo Carpeta1/ProyectoA) - el programa asigna al proyecto el nombre ProyectoA - si existen varios proyectos con el mismo nombre el programa añade automáticamente _01, _02 etc. (Por ejemplo ProyectoA_01, ProyectoA_02 ...) - los proyectos quedan guardados en la carpeta indicada en la casilla N3 de esta Hoja1 dentro de la subcarpeta definida en la casilla (en el caso del ejemplo anterior el ProyectoA quedará guardado en C:\RoadPlus\Project Files\Carpeta1\)
Note on DR12: Factor de Utilización
Note on DZ12: Downward flux fraction
Note on EA12: Véase IES TM-15
Note on EB12: Véase IES TM-15

## Cfg
Distribución | Sentido Único | Área IPEA | Classi Carreggiata |  | Classi Marciapiede e Parcheggio |  |  | Tabelle R | Macro Separator es: 3 ¦ 5 | MacroFOR KeyWords es: From 3 To 5 Step 0,5 da 3 a 5 passo 0,5 Range 3 : 5 passo 0,5 [ 3 : 5 ] 0,5 3 : 5 # 0,5
1 fila a la derecha | Sí | Viales (M) | M1 |  | C0 |  |  | C1 | ¦ | From | [
1 fila a la izquierda | No | Pista Ciclo-Peatonal (P) | M2 |  | C1 |  |  | C2 |  | To | :
2 filas opuestas |  | Aparcamientos (P) | M3 |  | C2 |  |  | N1 |  | Step | ]
2 filas a tresbolillo |  | Centros históricos (C) | M4 |  | C3 |  |  | N2
(2Calz) - Dos filas en la mediana |  | Grandes Áreas | M5 |  | C4 |  |  | N3
(2Calz) - 2 filas a la derecha |  |  | M6 |  | C5 |  |  | N4
(2Calz) - 2 filas a la izquierda |  |  | C0 |  | P1 |  |  | R1
(2Calz) - 4 filas opuestas |  |  | C1 |  | P2 |  |  | R2
(2Calz) - 4 filas a tresbolillo |  |  | C2 |  | P3 |  |  | R3
|  |  | C3 |  | P4 |  |  | R4
|  |  | C4 |  | P5 |  |  | W1
|  |  | C5 |  | P6 |  |  | W2
|  |  | P1 |  | P7 |  |  | W3
|  |  | P2 |  | P1 ☺ |  |  | W4
|  |  | P3 |  | P2 ☺
|  |  | P4 |  | P3 ☺
|  |  | P5 |  | P4 ☺
|  |  | P6 |  | P5 ☺
|  |  | P7 |  | P6 ☺
|  |  | P1 ☺ |  | P7 ☺
|  |  | P2 ☺ |  | HS1
|  |  | P3 ☺ |  | HS2
|  |  | P4 ☺ |  | HS3
|  |  | P5 ☺ |  | HS4
|  |  | P6 ☺ |  | SC1
|  |  | P7 ☺ |  | SC2
|  |  | HS1 |  | SC3
|  |  | HS2 |  | SC4
|  |  | HS3 |  | SC5
|  |  | HS4 |  | SC6
|  |  | EV1 |  | SC7
|  |  | EV2 |  | SC8
|  |  | EV3 |  | SC9
|  |  | EV4 |  | EV1
|  |  | EV5 |  | EV2
|  |  | EV6 |  | EV3
EV4
EV5
EV6
NOTA: La classe M prevede 2 tabelle a seconda delle condizioni (DRY e WET) dipendente dalla TabR utilizzata
|  |  | M1 | C0 | P1 | HS1 | SC1 | EV1
|  |  | M2 | C1 | P2 | HS2 | SC2 | EV2
|  |  | M3 | C2 | P3 | HS3 | SC3 | EV3
|  |  | M4 | C3 | P4 | HS4 | SC4 | EV4
|  |  | M5 | C4 | P5 |  | SC5 | EV5
|  |  | M6 | C5 | P6 |  | SC6 | EV6
[5 empty] | P7 |  | SC7
[5 empty] | P1 ☺ |  | SC8
[5 empty] | P2 ☺ |  | SC9
P3 ☺
P4 ☺
P5 ☺
P6 ☺
P7 ☺

## Examples
|  |  |  | Input | [7 empty] | Definición de las Carpetas de Archivos:
[12 empty] | Ruta de acceso para la grabación de los Proyectos: |  |  |  | C:\Users\Proprietario\Desktop\RoadPlus 8.00\Progetti\
[12 empty] | Ruta de acceso de ubicación de las Fotometrías: |  |  |  | C:\Users\Proprietario\Desktop\RoadPlus 8.00\Fotometrie\
[5 empty] | Novedades Nueva Columna | Novedades Nueva Columna |  |  |  | Novedades Nueva Columna | [16 empty] | Novedad Modificación | Novedad Nueva Columna | [93 empty] | Novedad Modificación |  | Novedad Modificación | Novedad Nuova Columna | [6 empty] | Novedad Nueva Columna
LITESTAR 4D - Tabla para el cálculo automático de alumbrado de viales según la EN13201 - Función Road Plus - Rv09 221205
Fila vacía que es necesario copiar a partir de la fila 14:
Datos complementarios proyecto |  |  |  | Datos de las zonas y de las luminarias para el cálculo | [27 empty] | IPEI* / IPEA* |  | Proyecto | LOG | Proyecto | Resultados de la Acera 1 | [9 empty] | Resultados del Carril de Estacionamiento 1 | [9 empty] | Resultados de la Calzada 1 | [16 empty] | Resultados de la Calzada 2 | [16 empty] | Resultados del Carril de Estacionamiento 2 | [9 empty] | Resultados de la Acera 2 | [9 empty] | Valoración de la Eficiencia Energética | [10 empty] | Datos de Luminaria | [9 empty] | Selección Impresiones
|  |  |  | Parámetros Calzadas |  |  |  |  | Aceras y carriles de estacionamiento |  |  | Geometría | [10 empty] | Datos de la Luminaria | [13 empty] | Iluminancias | [7 empty] | Comparación de Clase |  | Iluminancia | [7 empty] | Comparación de Clase |  | Iluminancia | [7 empty] | Luminancia | [6 empty] | Comparación de Clase |  | Iluminancia | [7 empty] | Luminancia | [6 empty] | Comparación de Clase |  | Iluminancia | [7 empty] | Comparación de Clase |  | Iluminancia | [7 empty] | Comparación de Clase
Sección Tipo | Tipo | Vial | Tramo | Clase | Paso Reducción de Clase | Tolerancia sobre la Luminancia | Tabla R | q0 | Clase | Tolerancia sobre la Luminancia | Coeficientes de Reflexión | Sentido Único | Acera 1 | Carril de Estacionamiento 1 | Calzada 1 | N° de Carriles | Mediana Central | Calzada 2 | N° de Carriles | Carril de Estacionamiento 2 | Acera 2 | Anchura Vial | Altura Instalación | Interdistancia | Inclinación | Saliente Calzada | Factor de Conservación | Factor de Uso | Distribución | Nombre del Fichero Fotométrico | Código de Producto | Área IPEA | Potencia adicional | Nombre que se desea dar al proyecto (sin extensión) | LOG | Nombre del proyecto creado | Eav | Emin | Emax | Uo(E) | Escmin | Evmin | Ehsav | Uo(Ehs) | Comparación de Clase | Comparación de Clase (Vial) | Eav | Emin | Emax | Uo(E) | Escmin | Evmin | Ehsav | Uo(Ehs) | Comparación de Clase | Comparación de Clase (Vial) | Eav | Emin | Emax | Uo(E) | Escmin | Evmin | Ehsav | Uo(Ehs) | Lav | Lmin | Lmax | U0 | UL | fTI | EIR (Relación de Borde) | Comparación de Clase | Comparación de Clase (Vial) | Eav | Emin | Emax | Uo(E) | Escmin | Evmin | Ehsav | Uo(Ehs) | Lav | Lmin | Lmax | U0 | UL | fTI | EIR (Relación de Borde) | Comparación de Clase | Comparación de Clase (Vial) | Eav | Emin | Emax | Uo(E) | Escmin | Evmin | Ehsav | Uo(Ehs) | Comparación de Clase | Comparación de Clase (Vial) | Eav | Emin | Emax | Uo(E) | Escmin | Evmin | Ehsav | Uo(Ehs) | Comparación de Clase | Comparación de Clase (Vial) | Área | IPEA* | Valor | Potencia adicional | IPEI* | Valor | i/h | Dp0,80 | qinst | UF | Ef. Global | Flujo Lumínico | Flujo de la Fuente | Potencia Absorbida | Corriente de Alimentación | Intensidad Lumínica (G*) EN 13201:2015 | Indice Ddeslumbramiento Glare Ind. (D) EN 13201:2015 | Dff | UL | UH | Precio
[13 empty] | [m] | [m] | [m] |  | [m] | [m] |  | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | RX [°] | LC [m] | [5 empty] | IPEA | [W] |  |  |  | [lux] | [lux] | [lux] | min/med | [lux] | [lux] | [lux] | min/med |  |  | [lux] | [lux] | [lux] | min/med | [lux] | [lux] | [lux] | min/med |  |  | [lux] | [lux] | [lux] | min/med | [lux] | [lux] | [lux] | min/med | [cd/m2] | [cd/m2] | [cd/m2] | [6 empty] | [lux] | [lux] | [lux] | min/med | [lux] | [lux] | [lux] | min/med | [cd/m2] | [cd/m2] | [cd/m2] | [6 empty] | [lux] | [lux] | [lux] | min/med | [lux] | [lux] | [lux] | min/med |  |  | [lux] | [lux] | [lux] | min/med | [lux] | [lux] | [lux] | min/med |  |  | IPEA |  |  | [W] | [7 empty] | [lm] | [lm] | [W] | [mA]
Test FM | Z001 | Test | A | M4 | 0 | 5% | C2 | 0.07 |  | 5% |  | Si |  |  | 7 | 2 | [5 empty] | 7 | 8 | 20 | 0 | -0.5 | 0.8 | 1 | 1 fila a la izquierda | AEC Italo - Tabella Strumenti Completa 200113-Oxy-600.OXL |  | Viales (M) |  | Test FM-Pippo--1 | ...
Test FM | Z001 | Test | A | M4 | 0 | 5% | C2 | 0.07 |  | 5% |  | Si |  |  | 7 | 2 | [5 empty] | 7 | 8 | 25 | 0 | -0.5 | 0,8¦0,9 | 1 | 1 fila a la izquierda | AEC Italo - Tabella Strumenti Completa 200113-Oxy-600.OXL |  | Viales (M) |  | Test FM-Pippo--1 | ...
Test FM | Z001 | Test | A | M4 | 0 | 5% | C2 | 0.07 |  | 5% |  | Si |  |  | 7 | 2 | [5 empty] | 7 | 8 | 30 | 0 | -0.5 | 0,8¦0,9 | 1 | 1 fila a la izquierda | AEC Italo - Tabella Strumenti Completa 200113-Oxy-600.OXL |  | Viales (M) |  | Test FM-Pippo--1 | ...
Test FM | Z001 | Test | A | M4 | 0 | 5% | C2 | 0.07 |  | 5% |  | Si |  |  | 7 | 2 | [5 empty] | 7 | 9 | 20 | 0 | -0.5 | 0,8¦0,9 | 1 | 1 fila a la izquierda | AEC Italo - Tabella Strumenti Completa 200113-Oxy-600.OXL |  | Viales (M) |  | Test FM-Pippo--1 | ...
Test FM | Z001 | Test | A | M4 | 0 | 5% | C2 | 0.07 |  | 5% |  | Si |  |  | 7 | 2 | [5 empty] | 7 | 9 | 25 | 0 | -0.5 | 0,8¦0,9 | 1 | 1 fila a la izquierda | AEC Italo - Tabella Strumenti Completa 200113-Oxy-600.OXL |  | Viales (M) |  | Test FM-Pippo--1 | ...
Test FM | Z001 | Test | A | M4 | 0 | 5% | C2 | 0.07 |  | 5% |  | Si |  |  | 7 | 2 | [5 empty] | 7 | 9 | 30 | 0 | -0.5 | 0,8¦0,9 | 1 | 1 fila a la izquierda | AEC Italo - Tabella Strumenti Completa 200113-Oxy-600.OXL |  | Viales (M) |  | Test FM-Pippo--1 | ...
Test FM | Z001 | Test | A | M4 | 0 | 5% | C2 | 0.07 |  | 5% |  | Si |  |  | 7 | 2 | [5 empty] | 7 | 10 | 20 | 0 | -0.5 | 0,8¦0,9 | 1 | 1 fila a la izquierda | AEC Italo - Tabella Strumenti Completa 200113-Oxy-600.OXL |  | Viales (M) |  | Test FM-Pippo--1 | ...
Test FM | Z001 | Test | A | M4 | 0 | 5% | C2 | 0.07 |  | 5% |  | Si |  |  | 7 | 2 | [5 empty] | 7 | 10 | 25 | 0 | -0.5 | 0,8¦0,9 | 1 | 1 fila a la izquierda | AEC Italo - Tabella Strumenti Completa 200113-Oxy-600.OXL |  | Viales (M) |  | Test FM-Pippo--1 | ...
Test FM | Z001 | Test | A | M4 | 0 | 5% | C2 | 0.07 |  | 5% |  | Si |  |  | 7 | 2 | [5 empty] | 7 | 10 | 30 | 0 | -0.5 | 0,8¦0,9 | 1 | 1 fila a la izquierda | AEC Italo - Tabella Strumenti Completa 200113-Oxy-600.OXL |  | Viales (M) |  | Test FM-Pippo--1 | ...
Note on F5: Reducción de la Clase de Alumbrado Público Opción para definir la reducción de la clase de alumbrado público. Los valores aceptados en este campo son: - 0 > ninguna reducción de la clase de alumbrado público - 1 > 1 reducción de la clase de alumbrado público (por ejemplo: si la clase inicial es M3 el programa extiende la fila/proyecto con la nueva clase M4 además de la inicial M3) - 2 > 2 reducciones (por ejemplo: si la clase inicial es M3 el programa extiende la fila/proyecto con 2 nuevos proyectos con clase M4+M5 además de la inicial M3)
Note on G5: Tolerancia sobre la Luminancia [%] La Tolerancia sobre la Luminancia es el porcentaje de luminancia de más sobre la luminancia definida según la clase de alumbrado público seleccionada que se considera como un margen precautorio para la determinación del valor exacto (óptimo) durante el procedimiento de optimización de la corriente de alimentación. La corriente de alimentación óptima es aquella corriente que permite conseguir, a partir del cálculo, el valor exacto de luminancia de la clase+tolerancia. La Tolerancia se considera sólo en el caso de aquello cálculos en los que se dispone de un archivo OXL, que contenga las curvas de flujo-potencia in f(corrientes de alimentación de los LED). Nota - el algoritmo de optimización de LTS4D Road Plus 8 se basa en la Guía CEI 34-189-20 (el CEI es el Comité Electrotécnico Italiano)
Note on K5: Tolerancia sobre la Luminancia [%] La Tolerancia sobre la Luminancia es el porcentaje de luminancia de más sobre la luminancia definida según la clase de alumbrado público para la acera o carril de estacionamiento seleccionada que se considera como un margen precautorio para la determinación del valor exacto (óptimo) durante el procedimiento de optimización de la corriente de alimentación. La corriente de alimentación óptima es aquella corriente que permite conseguir, a partir del cálculo, el valor exacto de luminancia de la clase+tolerancia. La Tolerancia se considera sólo en el caso de aquello cálculos en los que se dispone de un archivo OXL, que contenga las curvas de flujo-potencia in f(corrientes de alimentación de los LED). Nota - el algoritmo de optimización de LTS4D Road Plus 8 se basa en la Guía CEI 34-189-20 (el CEI es el Comité Electrotécnico Italiano)
Note on AB5: Factor de Conservación [número decimal] El Factor de Conservación se puede definir también por rangos y ya no como valor único como en la versión anterior
Note on AC5: Factor de Uso [%] El Factor de Uso es el factor que permite valorar la situación de la instalación durante su uso. El Factor de Uso (FU) se aplica al Factor de Conservación (FC) de la siguiente manera: - si FU = 0% > no se aplica ningún factor al Factor de Conservación - si 0 < FU < 100% > el FC se multiplica por el FU (por ejemplo, 0,80 x 0,90 = 0,72) - si FU = 100% > el FC se multiplica por el FU (por ejemplo, 0,80 x 1 = 0,80)
Note on DT5: Flujo Lumínico [lm] El Flujo Lumínico de la versión 7 de LTS4D correspondía al flujo obtenido a partir del fichero fotométrico de entrada (por ejemplo, si el fichero de entrada era un LDT, el valor del flujo era el que aparecía en la fila 29). El Flujo Lumínico de la nueva versión 8 de LTS4D tiene 2 significados diferentes según el tipo de fichero de entrada utilizado: 1 - En el caso de los ficheros LDT, IES, IESxml así como OXL sin curvas de flujo-potencia f(corrientes de alimentación) El valor del flujo es el mismo de la versión 7 2 - En el caso de los archivos OXL con curvas de flujo-potencia f(corrientes de alimentación) En este caso el valor de flujo corresponde al valor que se obtiene a partir de la función de optimización del programa, es decir, se trata del flujo que determina el programa y corresponde al flujo lumínico capaz de obtener a partir del cálculo el exacto valor de luminancia establecido por la clase de alumbrado seleccionado (columna E). Nota - el algoritmo de optimización de LTS4D Road Plus 8 se basa en la Guía CEI 34-189-20 (el CEI es el Comité Electrotécnico Italiano)
Note on DV5: Potencia Absorbida [W] La Potencia Absorbida de la versión 7 de LTS4D correspondía a la potencia obtenida a partir del fichero fotométrico de entrada (por ejemplo, si el fichero de entrada era un LDT, el valor de potencia era el que aparecía en la fila 32, en origen potencia de la fuente/lámpara pero que, con la llegada de los LEDs, ha adquirido también el significado de potencia de la luminaria). La Potencia Absorbida de la nueva versión 8 de LTS4D tiene 2 significados diferentes según el tipo de fichero de entrada utilizado: 1 - En el caso de los ficheros LDT, IES, IESxml así como OXL sin curvas de flujo-potencia f(corrientes de alimentación) El valor de la potencia es el mismo de la versión 7 2 - En el caso de los archivos OXL con curvas de flujo-potencia f(corrientes de alimentación) En este caso el valor de la potencia corresponde al valor que se obtiene a partir de la función de optimización del programa, es decir, se trata de la potencia que determina el programa y corresponde al flujo lumínico capaz de obtener a partir del cálculo el exacto el valor de luminancia establecido por la clase de alumbrado seleccionado (columna E). Nota - el algoritmo de optimización de LTS4D Road Plus 8 se basa en la Guía CEI 34-189-20 (el CEI es el Comité Electrotécnico Italiano)
Note on DW5: Corriente di Alimentación [mA] La Corriente de Alimentación se puede determinar sólamente utilizando como ficheros de entrada archivos OXL que incluyan las curvas de flujo-potencia f(corriente de alimentación). En este caso el valor de la corriente de alimentación corresponde al valor que se obtiene a partir de la función de optimización del programa, es decir, se trata de la corriente que determina el programa y corresponde al flujo lumínico capaz de obtener a partir del cálculo el exacto el valor de luminancia establecido por la clase de alumbrado seleccionado (columna E). Nota - el algoritmo de optimización de LTS4D Road Plus 8 se basa en la Guía CEI 34-189-20 (el CEI es el Comité Electrotécnico Italiano)
Note on ED5: Selección Impresiones Esta columna sirve para seleccionar las impresionees que se desea realizar después de haber efectuado un cálculo en el que se hayan previsto diversas combinaciones y del que se desea imprimir un número limitado de soluciones. Para realizarlo es necesario: - efectuar un cálculo completo con el fichero Excel de Input (Entrada) - abrir el fichero Excel de Output (Salida) y seleccionar los proyectos de los que se desea realizar la impresión en PDF escribiendo una X en la columna ED - activar de nuevo la elaboración de Road Plus seleccionando el fichero de Output (Salida) como nuevo fichero de Input (Entrada) - en este caso no estará activa la función Expand (Expandir) y la función Do Calc, sostituida por la función Print
Note on X12: Campo Macro. Puede contener varios valores siguiendo las siguientes especificaciones: - valor individual por ejemplo: 5,5 - valores múltipes separados por ¦ por ejemplo: 5,5¦7,5¦8 - rangos por ejemplo: [6:10]2 (de 6 a 10 con paso 2) - mezcla de valores y rangos por ejemplo: 5,5¦[6:10]2¦12¦[15:20]2,5 NOTAS: - Es posible añadir espacios para facilitar la lectura por ejemplo: 5,5 ¦ [ 6 : 10 ] 2 ¦ 12 ¦ [15:20] 2,5 - Se creará una fila por cada valor En el caso del ejemplo anterior se crearán 8 filas con los siguientes valores: 5,5 6 8 10 12 15 17,5 20
Note on Y12: Campo Macro. Puede contener varios valores siguiendo las siguientes especificaciones: - valor individual por ejemplo: 5,5 - valores múltipes separados por ¦ por ejemplo: 5,5¦7,5¦8 - rangos por ejemplo: [6:10]2 (de 6 a 10 con paso 2) - mezcla de valores y rangos por ejemplo: 5,5¦[6:10]2¦12¦[15:20]2,5 NOTAS: - Es posible añadir espacios para facilitar la lectura por ejemplo: 5,5 ¦ [ 6 : 10 ] 2 ¦ 12 ¦ [15:20] 2,5 - Se creará una fila por cada valor En el caso del ejemplo anterior se crearán 8 filas con los siguientes valores: 5,5 6 8 10 12 15 17,5 20
Note on Z12: Campo Macro. Puede contener varios valores siguiendo las siguientes especificaciones: - valor individual por ejemplo: 5,5 - valores múltipes separados por ¦ por ejemplo: 5,5¦7,5¦8 - rangos por ejemplo: [6:10]2 (de 6 a 10 con paso 2) - mezcla de valores y rangos por ejemplo: 5,5¦[6:10]2¦12¦[15:20]2,5 NOTAS: - Es posible añadir espacios para facilitar la lectura por ejemplo: 5,5 ¦ [ 6 : 10 ] 2 ¦ 12 ¦ [15:20] 2,5 - Se creará una fila por cada valor En el caso del ejemplo anterior se crearán 8 filas con los siguientes valores: 5,5 6 8 10 12 15 17,5 20
Note on AA12: Campo Macro. Puede contener varios valores siguiendo las siguientes especificaciones: - valor individual por ejemplo: 5,5 - valores múltipes separados por ¦ por ejemplo: 5,5¦7,5¦8 - rangos por ejemplo: [6:10]2 (de 6 a 10 con paso 2) - mezcla de valores y rangos por ejemplo: 5,5¦[6:10]2¦12¦[15:20]2,5 NOTAS: - Es posible añadir espacios para facilitar la lectura por ejemplo: 5,5 ¦ [ 6 : 10 ] 2 ¦ 12 ¦ [15:20] 2,5 - Se creará una fila por cada valor En el caso del ejemplo anterior se crearán 8 filas con los siguientes valores: 5,5 6 8 10 12 15 17,5 20
Note on AB12: Utente: Campo Macro. Puede contener varios valores siguiendo las siguientes especificaciones: - valor individual por ejemplo: 0,80 - valores múltipes separados por ¦ por ejemplo: 0,80¦0,85¦0,91 - rangos por ejemplo: [0,8:0,85]0,01 (ea 0,8 a 0,85 con paso 0,01) - mezcla de valores y rangos por ejemplo: 0,80¦0,85¦0,91¦[0,8:0,85]0,01 NOTAS: - Es posible añadir espacios para facilitar la lectura por ejemplo: 5,5 ¦ [ 6 : 10 ] 2 ¦ 12 ¦ [15:20] 2,5 - Se creará una fila en cada uno de los valores. El ejemplo anterior conllevaría la creación de 8 filas con los siguientes valores: 5,5 6 8 10 12 15 17,5 20
Note on AC12: Utente: Campo Macro. Puede contener varios valores siguiendo las siguientes especificaciones: - valor individual por ejemplo: 0,80 - valores múltipes separados por ¦ por ejemplo: 0,80¦0,85¦0,91 - rangos por ejemplo: [0,8:0,85]0,01 (ea 0,8 a 0,85 con paso 0,01) - mezcla de valores y rangos por ejemplo: 0,80¦0,85¦0,91¦[0,8:0,85]0,01 NOTAS: - Es posible añadir espacios para facilitar la lectura por ejemplo: 5,5 ¦ [ 6 : 10 ] 2 ¦ 12 ¦ [15:20] 2,5 - Se creará una fila en cada uno de los valores. El ejemplo anterior conllevaría la creación de 8 filas con los siguientes valores: 5,5 6 8 10 12 15 17,5 20
Note on AE12: Contiene el nombre del fichero fotométrico extensión incluida. por ejemplo: Ensayo de Prueba A.LDT Puede contener varios nombres separados por el símbolo ¦ por ejemplo: Ensayo de Prueba A.LDT¦Fotometría número 2.OXL - Para facilitar la lectura es posible añadir espacios y/o después del separador ¦ por ejemplo: Ensayo de Prueba A.LDT ¦ Fotometría2.OXL NOTAS: - Se creará una fila para cada uno de los nombres. El ejemplo anterior conllevaría la creación de dos filas con los siguientes nombres: Ensayo de Prueba A.LDT Fotometría2.OXL
Note on AI12: El nombre del proyecto se puede definir de la siguiente manera: 1 - Ninguna indicación reflejada en al casilla correspondiente - el nombre se define automáticamente uniendo el contenido de la Columna A_Columna B_Columna D - si existen varios proyectos con el mismo nombre el programa añade automáticamente _01, _02 etc. - los proyectos quedan guardados en la carpeta indicada en la casilla N3 de esta Hoja1 2 - Definiendo un nombre del proyecto (por ejemplo ProyectoA) - el programa asigna al proyecto el nombre ProyectoA - si existen varios proyectos con el mismo nombre el programa añade automáticamente _01, _02 etc. (Por ejemplo ProyectoA_01, ProyectoA_02 ...) - los proyectos quedan guardados en la carpeta indicada en la casilla N3 de esta Hoja1 3 - Definiendo il nombre de la carpeta y el del proyecto (por ejemplo Carpeta1/ProyectoA) - el programa asigna al proyecto el nombre ProyectoA - si existen varios proyectos con el mismo nombre el programa añade automáticamente _01, _02 etc. (Por ejemplo ProyectoA_01, ProyectoA_02 ...) - los proyectos quedan guardados en la carpeta indicada en la casilla N3 de esta Hoja1 dentro de la subcarpeta definida en la casilla (en el caso del ejemplo anterior el ProyectoA quedará guardado en C:\RoadPlus\Project Files\Carpeta1\)
Note on DR12: Factor de Utilización
Note on DZ12: Downward flux fraction
Note on EA12: Véase IES TM-15
Note on EB12: Véase IES TM-15